**Патрубок для подключения**

Для писсуара DELABIE DELTA

F1/2"

Артикул: **757162**

 Технические характеристики

Патрубок для подключения писсуара DELABIE DELTA.

F1/2".

Подходит для наружных кранов TEMPOMATIC 4, TEMPOMATIC 3, TEMPOSOFT и TEMPOSTOP.

Гарантия 30 лет.