Раковина на поверхность UNITO

Черная матовая нержавеющая сталь 304 - На поверхность

Артикул: 120810BK

Технические характеристики

Раковина на поверхность, 395 x 350.

Подходит для настенного и высокого крана/смесителя.

Внутренний диаметр чаши : 310 мм.

Бактериостатическая нержавеющая сталь 304.

Толщина стали: 1,2 мм.

Покрытие черный матовый Тефлон®.

Поверхность без острых краев.

Без отверстия под смеситель.

Поставляется без сливной решетки. Возможно добавить черную сливную решетку (6110BK) или хромированную сливную решетку (6110).

Без перелива.

Маркировка CE. Соответствует норме EN 14688.

Вес : 3,3 кг.

Гарантия 30 лет.