Раковина на поверхность UNITO

Черная матовая нержавеющая сталь 304 - На поверхность

Артикул: 121810BK

Технические характеристики

Раковина на поверхность, 395 x 405.

Бактериостатическая нержавеющая сталь 304.

Толщина стали: 1,2 мм.

Покрытие черный матовый Тефлон®.

Поверхность без острых краев.

Без отверстия под смеситель.

Отверстие под смеситель Ø 35 по центру.

Поставляется без сливной решетки. Возможно добавить черную сливную решетку (6110BK) или хромированную сливную решетку (6110).

Без перелива.

Маркировка CE. Соответствует норме EN 14688.

Вес : 3,6 кг.

Гарантия 30 лет.