**Elektroventiel**

Voor de gamma's TEMPOMATIC en BINOPTIC wastafel

MM3/8" - 12V - Met filter

Referentie: **495612**

 Beschrijving voor bestektekst

Elektroventiel met filter.

Voor producten van gamma's TEMPOMATIC en BINOPTIC wastafel.

Aansluiting M3/8".

Werking met stroomtoevoer 12 V.

Afmetingen: 64 x 50 mm.