Керамический картридж Ø35

Картридж с основанием

Артикул: NSB262

Технические характеристики

Классический керамический картридж Ø35 с основанием и центрированным кольцом.

картридж регулируется до 5 л/мин.

Для линейки 2620/2621.