Керамический картридж Ø40

Картридж без основания

С ограничением расхода

Артикул: N248AA75

Технические характеристики

Классический керамический картридж Ø40 без основания, с ограничением расхода.

Картридж для линейки 2522.