Керамический картридж Ø40 с балансировкой давления

Картридж на основании

Без ограничения расхода

Артикул: N252

Технические характеристики

Керамический картридж Ø40 с балансировкой давления, на основании.

Для смесителей для раковины на поверхность :

- 2211EP, 2211LEP

- 2520EP, 2520LEP, 2520TEP / 2521EP, 2521TEP, 2521LEP

- 2720LEP, 2720TEP / 2721TEP, 2721LEP

- 2820LEP, 2820TEP / 2821TEP, 2821LEP

- 2565TxEP (до 03/2020)

Для смесителей для раковины на стену :

- 2445EP, 2446EP, 2455EP, 2456EP

Для  смесителей для душа:

- 2239EP, 2239EPS

- 2539EP, 2539EPS

- 2739EP, 2739EPS, 2739TEP, 2739TEPS