Обратный клапан

Для соединения 3/8"

Артикул: 900010

Технические характеристики

Обратный клапан для соединения  3/8" для смесителей для раковин и моек.

Обратный клапан Ø 10 предотвращает возврат загрязненной воды в сеть.

Препятствует смешиванию холодной и горячей воды.