Крепежный комплект

С пластиной

Артикул: 256FIX

Технические характеристики

Крепежный комплект с удерживающей пластиной арт. 256P.

Набор стержней с резьбой д.130 мм для смесителей.