Головка клапана1/4 круга

С вентилем для холодной воды

Артикул: P272AA85

Технические характеристики

Головка 1/4 круга для смесителей для Профессиональной кухни и комплектов для предварительной мойки.

Головка клапана с ручкой для холодной воды.