Картридж для унитаза

Для TEMPOFLUX

Интервал подачи воды ~7 сек

Артикул: 743762

Технические характеристики

Картридж TEMPOFLUX для унитаза :

С нажимной кнопкой с мягким пуском.

Для встраиваемого крана прямого смыва для унитаза  3/4".

Интервал подачи воды ~7 сек.

Базовый расход : 1 л/сек при динамическом давлении 1 бар.