120400

Настенный рукомойник XS для инвалидов

Артикул: 120400

Описание ССТР

Настенный рукомойник, адаптирован для людей с ограниченными

физическими возможностями: неглубокая чаша дает возможность

подъезда на инвалидной коляске.

Внутренний диаметр чаши: 310 мм.

Бактериостатическая нержавеющая сталь 304.

Матовая поверхность.

Толщина стали: 1,2 мм.

Поверхность без острых краев.

Без отверстия под смеситель.

Оснащен сливной решеткой 1"1/4.

Без перелива.

Поставляется с крепежным комплектом.

Маркировка CE. Соответствует норме EN 14688.

Вес: 3,9 кг..