134770

Писсуар  подвесной DELTA

Артикул: 134770

Технические характеристики

Индивидуальный подвесной писсуар без фланца.

Совместим со всеми стандартными опорными рамами,

представленными на рынке.

Бактериостатическая нержавеющая сталь 304. Матовая поверхность.

Толщина стали: 1,2 мм.

Задний (встроенный)  подвод воды.

Встроенный горизонтальный выпуск. Скрытый сифон.

Простая и быстрая установка: монтаж спереди благодаря фиксирующей пластине из нержавеющей стали.

Оснащен сифоном 1"1/2. Поставляется с крепежным комплектом и противокражными винтами TORX.

Маркировка CE. Соответствует норме EN 13407 для слива объемом 2 л.

Вес : 7,5кг.

[Старый арт.0311160001]