510400

Алюминиевое откидное сиденье для душа со складной ножкой

Артикул: 510400

Технические характеристики

Алюминиевое откидное сиденье для душа со складной шарнирной ножкой, для инвалидов.

Конструкция из белой алюминиевой трубы Ø 25 x 2 мм.

Скрытые крепления.

Складная ножка, управляемая шарнирной рукояткой.

Комфортные широкие пластиковые планки требуют минимального ухода.

Высота сиденья : 480 мм.

Выдерживает нагрузку более 200 кг. Рекомендуемый вес пользователя : 135 кг.

Занимаемое пространство в откинутом положении : 82 x 545 мм.

Размеры : 407 x 360 x 480 мм.

Гарантия 10 лет. Маркировка CE.