741550

Порционный кран TEMPOSOFT 2

Артикул: 741550

Технические характеристики

Порционный кран для раковины, монтаж на стену:

Мягкий пуск.

Интервал подачи воды ~7 сек.

Базовый расход 3 л/мин при давлении 3 бара, регулируется от  1,5 до 6 л/мин.

Антивандальный регулятор струи с защитой от налета.

Корпус из цельной хромированной латуни M1/2" Д.150 мм.

Поставляется с синей и красной накладками.

Гарантия 10 лет.